关于实验室气体钢瓶加装固定装置的通知
各院（系）、实验室：
在实验室安全检查过程中发现，我校实验室气体钢瓶用量较大，且普遍存在固定设施缺乏的现象，容易发生倾倒造成风险。由于实验室大部分场所紧凑，设备较多，人员进出频繁，为进一步规范气体钢瓶放置方式，降低实验室安全隐患，请各院系、实验室尽快采取相关措施，规范整治气体钢瓶固定隐患，使用专门的气体钢瓶固定架，或采取其它安全稳固的方式。根据部分院系的建议，由学校联系加工定制了一批气体钢瓶固定架，有需要的院系或实验室可进行申请，相关费用由使用单位承担50%，另50%学校补贴。
请有需求的院系尽快落实专门人员统计汇总本单位气体钢瓶固定架数量需求，填写《实验室气体钢瓶固定架申请单》（见附件），于本月30日之前报送至实验室管理科，设备处将安排人员集中送货上门。联系人：柳青，83792703。
已安装钢瓶架的实验室不需要进行统计，未执行到位的院系和实验室，可视本身情况考虑向学校申请，也可自行联系定做，自行定做的钢瓶费用自理。
气体钢瓶固定架有三种规格，尺寸和单价如下：
1、 单钢瓶固定架，规格：350*400*950，单价：340元；
2、 双钢瓶固定架，规格：650*400*950，单价：370元；
3、 三钢瓶固定架，规格：900*400*950，单价：430元。
                                                                                                                          实验室与设备管理处                                                        2014年8月25日
附件：
实验室气体钢瓶固定架申请单
院（系）：             联系人：          手机：
	实验室
	所在楼宇、房间号
	钢瓶架数量（个）
	签收人
（送货时签收）

	
	
	单
	双
	三
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	


